Anbei die Information für die Antragstellung einer Genehmigung nach § 7 StrlSchV.

Im Antrag müssen die Fragen des Fragebogens wiederholt werden und alle Fragen müssen beantwortet werden.

Die in blauer, kursiver Schrift eingefügten Angaben sind als Beispiel gedacht und sollen der näheren Erläuterung dienen.

Der Antrag ist vom Antragsteller und vom Strahlenschutzbeauftragten rechtsverbindlich zu unterzeichnen.

Der Antrag ist in 2-facher Ausfertigung einzureichen beim:

Regierungspräsidium Gießen

Abt. Umwelt

Langraf-Philipp-Platz 1-7
35390 Gießen

Tel.: (0 641) 303-0

Antrag für die Genehmigung nach § 7 StrlSchV

1.	Strahlenschutzverantwortliche § 31 Abs. 1

1.1	Angaben zur Person des Antragstellers (bei juristischen Personen sind diese Angaben auch für die gesetzlichen Vertreter zu machen), Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort, Straße, Staatsangehörigkeit

Phillips Universität Marburg, vertreten durch den Präsidenten

vertreten durch den Strahlenschutzbevollmächtigten

Dr. Raimund Schmitz

1.2	Angaben, die es ermöglichen, die Zuverlässigkeit der Strahlenschutzverantwortlichen zu prüfen (z.B. Führungszeugnis, Referenzen)

liegt der Aufsichtsbehörde vor

2.	Angaben über die für die Leitung oder Beaufsichtigung des beabsichtigten Umgangs mit radioaktiven Stoffen bestellten Strahlenschutzbeauftragten § 31 Abs. 2.Wenn keine Strahlenschutzbeauftragten notwendig sind, sind die unter 2.4, 2.6 geforderten Angaben für den Strahlenschutzverantwortlichen zu machen.

2.1	Name, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, Wohnort, Straße, Staatsangehörigkeit, private Tel.-Nr.

als Strahlenschutzbeuaftragter           ???

als 1. Abwesenheitsvertreter             ???

wenn gewünscht:

als 2. Abwesenheitsvertreter            ???

2.2	Angabe des innerbetrieblichen Entscheidungsbereiches des Strahlenschutzbeauftragten. Bei mehreren Beauftragten ist der jeweilige Zuständigkeitsbereich genau abzugrenzen.

Aufsicht über.............(Institut oder Fachbereich benennen)

2.3	Angabe der dem Strahlenschutzbeauftragten übertragenen Befugnisse (Weisungsrecht)

Weisungsrecht gegenüber den Mitarbeitern des......( Institutes oder Fachbereiches), die Umgang mit offenen oder umschlossenen radioaktiven Stoffen haben.

2.4	Nachweis der für den Strahlenschutz erforderlichen Fachkunde (Bescheinigung über die Teilnahme an einem geeigneten Strahlenschutzkurs, Bescheinigung der Landesärztekammer)

ist beigefügt oder liegt bereits vor

2.5	Angaben, die es ermöglichen, die Zuverlässigkeit des Strahlenschutzbeauftragten zu prüfen (z.B. Führungszeugnis, Referenzen)

als Strahlenschutzbeauftragter bestellt seit

2.6	Nachweis, daß der Strahlenschutzbeauftragte als Arzt approbiert ist

entfällt oder beifügen

3.	Beim beabsichtigten Umgang mit radioaktiven Stoffen tätige Personen

3.1	Gesamtzahl der im Kontrollbereich tätigen bzw. beim Umgang mit radioaktiven Stoffen beschäftigten Personen (einschließlich Reinigungs- und Wartungspersonal)

xx

3.2	Zahl der beruflich strahlenexponierten Personen der Kategorie A

xx           oder keine

3.3	Zahl der beruflich strahlenexponierten Personen der Kategorie B

xx           oder keine

3.4	Angaben über den Erwerb der notwendigen Kenntnisse über die mögliche Strahlengefährdung und anzuwendende Schutzmaßnahmen

Unterweisung gemäß § 38 StrlSchV

4.	Beschreibung des beabsichtigten Umgangs

4.1	Offene radioaktive Stoffe, mit denen umgegangen werden soll

4.1.1	Bezeichnung und Aktivität (in Bq oder Millicurie) der Radionuklide

Bei der Aktivität ist die maximal vorhandene Aktivität einschließlich Abfallagerung anzugeben

beispielsweise 	1.  H-3 	?? MBq (?? mCi)	Umsatz pro Jahr:   x mal

2.  C-14	?? MBq (?? mCi) 	Umsatz pro Jahr:   x mal

3.  P-32	?? MBq (?? mCi) 	Umsatz pro Jahr:   x mal

4.  S-35	?? MBq (?? mCi) 	Umsatz pro Jahr:   x mal

5......... 	?? MBq (?? mCi)	Umsatz pro Jahr:   x mal

4.1.2	Chemische Beschaffenheit (Verbindungen)

beispielsweise:	 kommerziell verfügbare, organische Verbindungen

4.1.3	Phys. Beschaffenheit (fest, flüssig, gasförmig, adsorbiert, gelöst)

beispielsweise:	 fest, flüssig

4.1.4	Bezug an Aktivität (Aktivität und Verbindung/pro Woche, Monat und Jahr)

siehe Punkt 4.1.1

4.2	Radioaktive Strahler, mit denen umgegangen werden soll (ggf. Unterlagen des Herstellers beifügen)

4.2.1	Bezeichnung und Aktivität (in Bq oder Millicurie) der Radionuklide

wenn vorhanden: radioaktive Standards in LSC-Geräten oder andere Standards

4.2.2	Anzahl der Strahler

??? oder keine; wenn vorhanden alle nachfolgenden Fragen beantworten

4.2.3	Hersteller der Strahler

4.2.4	Physikalische und chemische Form, in der der radioaktive Stoff vorliegt (Metall, Glas, Keramik, Gas)

4.2.5	Beschreibung der Hülle (Bauartbezeichnung, Material und Wanddicke von Hülle und Strahlenaustrittsfenster, Abdichtung der Fenster)

4.2.6	Beanspruchbarkeit gegen mechanische und thermischeEinwirkungen (ggf. ISO-Klassifikation der Strahlenbauart nach DIN 25 426 Teil 1)

4.2.7	Bei Einbau in Gerät: Art des Gerätes (Typenbezeichnung, Hersteller)

4.2.8	Besteht ein Wartungsvertrag mit dem Kundendienst des Herstellers, in dem halbjährliche Dichtheitsprüfungen nach qualifizierten Methoden eingeschlossen sind (Nachweis beifügen)

4.2.9	Art und Form der Abschirmung (Dosisleistung des abgeschirmten Strahlers in 1 m Abstand)

4.2.10	Sonderangaben (maximal zulässige Temperatur für den Dauerbetrieb, besondere Korrosionsempfindlichkeit, bei medizinischer Anwendung, Reinigung und Sterilisation, bei Bestrahlungsanlagen Vorschlag für Verfahren zur Dichtheitsprüfung)

4.2.11	Angaben zur Bauart, soweit sie für die Verlängerung der Prüffristen erforderlich sind (Zulassung als "Radioaktiver Stoff in besonderer Form" im Sinne der Anlage I zur Internationalen Ordnung über die Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn; Stellungnahme der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt oder der Bundesanstalt für Materialprüfung, Kopie in vollem Wortlaut beifügen)

4.2.12 	Betriebliche mechanische, chemische und thermische Beanspruchung

4.3	Ort des beabsichtigten Umgangs mit Angabe der Nutzung und der Strahlenschutzbereiche. Eine Strahlenschutzbauzeichnung (DIN 6814 Blatt 5) ist beizufügen.

Angabe der Räume in Fachbereich oder Institut und Zeichnung beifügen

4.4	Art des beabsichtigten Umgangs (Diagnostik in vitro oder in vivo. Therapie, wissenschaftliche Untersuchungen, technische Verwendung)

beispielsweise: wissenschaftliche Untersuchungen

4.5	Lagerung bzw. Aufbewahrung der Radionuklide (Ort, Art)

Raum-Nr. ???,	bespielsweise:	Lagerung: Kühlschrank

Abfall: Rollrandfässer

5.	Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen

5.1	Messung der Dosisleistung und Ortsdosen (Anzahl und Beschreibung der Meßgeräte unter Berücksichtigung der unter 4.1 bzw. 4.2 angegebenen Nuklide)

vorhandene Meßgeräte nennen

5.2	Feststellung etwaiger Kontaminationen am Arbeitsplatz, an der Kleidung und an der Haut der beim Umgang mit offenen radioaktiven Stoffen tätigen Personen (Anzahl und Beschreibungen der Meßgeräte unter Berücksichtigung der unter 4.1 bzw. 4.2 angegebenen Nuklide) §44

vorhandene Meßgeräte nennen

5.3	Ermittlung der Körperdosis (z.B. Filmplaketten, Stabdosimeter, Inkorporationsmessungen) § 41

womit?

5.4	Ärztliche Überwachung der strahlenexponierten Personen § 60

???

5.5	Sonstige Schutzeinrichtungen (Wascheinrichtungen, Arbeitsschutzkleidung, Warneinrichtungen)

???

6.	Schutz gegen Störmaßnahmen oder sonstige Einwirkungen Dritter

beispielsweise: Zutritt nur mit Schlüssel oder ???

7.	Störfallbetrachtungen (z.B. Brandfall, Wassereinbruch, betriebliche Störfälle)

beispielsweise: Notfallplan der Universität oder ???

8.	Abfall, Abluft, Abwasser

8.1	Abluft

8.1.1	Angaben zur Flüchtigkeit der verwendeten bzw. der entstehenden Verbindungen

beispielsweise:	 keine  (wenn keine flüchtigen Stoffe)

wenn flüchtige Stoffe nachfolgende Fragen beantworten

8.1.2	Abschätzungen zur Aktivitätskonzentration in der Raumluft

8.1.3	Angaben zur Lüftung der Räume

8.1.4	Art der Überwachung der Abluft (Meßeinrichtung, Abschätzung)

8.1.5	Abluftableitung, Aktivitätskonzentration

8.1.6	Filter, Ableitung über Dach

8.2	Abwasser

8.2.1	Menge an radioaktivem Abwasser pro Tag, Woche, Monat oder Jahr (dazu zählt z.B. verfahrensbedingtes Abwasser, Putzwasser)

beispielsweise:	wird gesammelt und durch ..............entsorgt

oder der Verfahrensweise entsprechend andere Angaben

nachfolgende Fragen beantworten

8.2.2	Maximale Aktivitätskonzentration im Abwasser

8.2.3	Durchschnittliche Akitvitätskonzentration im Jahr

8.2.4	Art der Überwachung des Abwassers (Meßeinrichtungen, Abschätzung)

8.2.5	Abwasserbehandlung (Sammelbehälter)

8.3	Abfall

8.3.1	Abfallmenge in kg und m3 pro Monat

Abschätzung

8.3.2	Spezifische Aktivität im Abfall, aufgeschlüsselt nach Nukliden

8.3.3	Verpackung der Abfälle

beispielsweise:	Plastikbehälter eingeschweißt, Spezialtonne

8.3.4	Lagerung der Abfälle

wo?

8.3.5	Abgabe der Abfälle

an wem?

8.3.6	Sonstige Behandlung der Abfälle

9.	Vorschläge über die Vorsorge für die Erfüllung gesetzlicher Schadensersatzverpflichtungen

10.	Angaben, ob und in welchem Umfang bereits mit radioaktiven Stoffen umgegangen wird oder umgegangen worden ist.